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Опросный лист: установка термического обеззараживания стоков
	
Опросный лист №
	
	
                                          Дата 
	



	Заказчик
	



	Месторасположение 
	



	Контактное лицо
	

	Тел.
	
	е-mail
	



	№
	Параметр
	Описание
	Комментарии

	1. Параметры стоков

	1.1.
	Наличие твердых включений
	- требуется измельчитель (мацератор)
	Да/Нет
	

	
	
	- требуется шламоуловитель
	Да/Нет
	

	
	
	- требуется жироуловитель 
	Да/Нет
	

	1.2.
	Группа патогенности стоков по СанПиН 3.3686-21
	I/II/III/IV
	

	1.3.
	Режим обеззараживания стоков
	132±2 °С (СТОС), 
время_____ мин
	

	
	
	143±2 °С (УНОС)
	

	1.3.
	Класс опасности (токсичности) стока по ГОСТ 12.1.007-76
	1/2/3/4
	

	1.4.
	Объём контаминированных стоков в сутки
	____________м3/сут
	

	1.5.
	Максимально возможный пиковый сброс стоков за 1 час
	____________м3/ч
	

	1.6.
	Предусматривается ли отдельный сброс стоков от автоклавов, температурой до 80 °C?
	Да
	Объём____ м3/сут
	

	
	
	
	t_____ °C
	

	
	
	Нет
	

	1.7.
	Имеются ли напорные стоки?
	Да
	Объём____ м3/сут
	

	
	
	Нет
	

	1. Параметры оборудования и помещения

	2.1.
	Параметры накопительных ёмкостей
	Количество ёмкостей:
	Основная_______ шт.
	

	
	
	
	Резервная_______ шт.
	

	
	
	Объём ёмкостей:
	Основная_______ м3
	

	
	
	
	Резервная_______ м3
	

	
	
	Нет специальных требований
	
	

	2.2.
	Уровень биологической безопасности лаборатории по СанПиН 3.3686-21
	1/2/3/4
	

	2.3.
	Необходимость устройства средств приема аварийных стоков
	Организация приямка
	

	
	
	Поддон из стали нержавеющей под ёмкости
	

	
	
	Нет
	

	2.4.
	Возможно ли размещение установки обеззараживания стоков на цокольном этаже/подвале? 
	Да (предоставить планировку цоколя из БТИ)
	

	
	
	Нет
	

	2.5.
	Возможно ли организация монтажных проемов для заноса габаритного оборудования?
	Да/Нет
	

	2.6.
	Высота помещения для размещения установки обеззараживания стоков до ригеля/до перекрытия
	
	

	2.7.
	Наличие и параметры свободных ресурсов для обеспечения функционирования оборудования
	Технический пар
	Да
	Расход_______ м3/ч 
	

	
	
	
	
	Давление_____ бар
	

	
	
	
	Нет
	

	2.8.
	
	Сжатый воздух
	Да
	Расход_______ м3/ч
	

	
	
	
	
	Давление_____ бар
	

	
	
	
	Нет
	

	2.9.
	
	Вода холодная водопроводная для охлаждения стоков путем подмеса
	Да
	Расход_______ м3/ч
	

	
	
	
	
	Давление_____ бар
	

	
	
	
	
	t_____ °C
	

	
	
	
	Нет
	

	2.10.
	Имеются ли свободные энергетические мощности?
	Да
	_______ кВт
	

	
	
	Нет
	

	1. Дополнительные опции

	3.1.
	CIP-мойка
	Да/Нет
	

	3.2.
	Возможность подключения к системе диспетчеризации объекта
	Да/Нет
	

	3.3.
	Компрессор сжатого воздуха (при отсутствии сжатого воздуха на площадке)
	Да/Нет
	

	3.4.
	Электрический парогенератор (при отсутствии технического пара на площадке)
	Да/Нет
	

	3.5.
	Другие опции
	
	

	1. Границы ответственности

	4.1.
	Подготовка помещений для размещения оборудования/разработка ИД по подготовке помещений для размещения установки обеззараживания стоков
	Заказчик
	

	4.2.
	Подвод требуемых сред и ресурсов (технический пар, сжатый воздух, вода холодная водопроводная, контаминированный сток) в помещения для размещения установки обеззараживания стоков 
	Заказчик
	

	4.3.
	Подключение установки обеззараживания стоков к средам и ресурсам
	Заказчик/ООО «ЛТО»
	

	4.4.
	Подвод электроснабжения к силовому щиту установки обеззараживания стоков
	Заказчик/ООО «ЛТО»
	

	4.5.
	Подключение установки обеззараживания стоков к точке сброса обработанных стоков
	Заказчик/ООО «ЛТО»
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