Опросный лист: установка термического обеззараживания стоков

| Опросный лист № |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Заказчик |  |
| --- | --- |

| Месторасположение |  |
| --- | --- |

| Контактное лицо |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тел. |  |  | е-mail |  |

| № | Параметр |  |  | Описание |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Параметры стоков |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие твердых включений | - требуется измельчитель (мацератор) |  | Да/Нет |  |  |
|  |  | - требуется шламоуловитель |  | Да/Нет |  |  |
|  |  | - требуется жироуловитель |  | Да/Нет |  |  |
| 1.2. | Группа патогенности стоков по СанПиН 3.3686-21 |  |  | I/II/III/IV |  |  |
| 1.3. | Режим обеззараживания стоков |  |  | 132±2 °С (СТОС), время_____ мин |  |  |
|  |  |  |  | 143±2 °С (УНОС) |  |  |
| 1.3. | Класс опасности (токсичности) стока по ГОСТ 12.1.007-76 |  |  | 1/2/3/4 |  |  |
| 1.4. | Объём контаминированных стоков в сутки |  |  | ____________м3/сут |  |  |
| 1.5. | Максимально возможный пиковый сброс стоков за 1 час |  |  | ____________м3/ч |  |  |
| 1.6. | Предусматривается ли отдельный сброс стоков от автоклавов, температурой до 80 °C? |  |  | Да | Объём____ м3/сут |  |
|  |  |  |  |  | t_____ °C |  |
|  |  |  |  | Нет |  |  |
| 1.7. | Имеются ли напорные стоки? |  |  | Да | Объём____ м3/сут |  |
|  |  |  |  | Нет |  |  |
| - Параметры оборудования и помещения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Параметры накопительных ёмкостей |  | Количество ёмкостей: | Основная_______ шт. |  |  |
|  |  |  |  | Резервная_______ шт. |  |  |
|  |  |  | Объём ёмкостей: | Основная_______ м3 |  |  |
|  |  |  |  | Резервная_______ м3 |  |  |
|  |  |  | Нет специальных требований |  |  |  |
| 2.2. | Уровень биологической безопасности лаборатории по СанПиН 3.3686-21 |  |  | 1/2/3/4 |  |  |
| 2.3. | Необходимость устройства средств приема аварийных стоков |  |  | Организация приямка |  |  |
|  |  |  |  | Поддон из стали нержавеющей под ёмкости |  |  |
|  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.4. | Возможно ли размещение установки обеззараживания стоков на цокольном этаже/подвале? |  |  | Да (предоставить планировку цоколя из БТИ) |  |  |
|  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.5. | Возможно ли организация монтажных проемов для заноса габаритного оборудования? |  |  | Да/Нет |  |  |
| 2.6. | Высота помещения для размещения установки обеззараживания стоков до ригеля/до перекрытия |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Наличие и параметры свободных ресурсов для обеспечения функционирования оборудования |  | Технический пар | Да | Расход_______ м3/ч |  |
|  |  |  |  |  | Давление_____ бар |  |
|  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.8. |  |  | Сжатый воздух | Да | Расход_______ м3/ч |  |
|  |  |  |  |  | Давление_____ бар |  |
|  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.9. |  |  | Вода холодная водопроводная для охлаждения стоков путем подмеса | Да | Расход_______ м3/ч |  |
|  |  |  |  |  | Давление_____ бар |  |
|  |  |  |  |  | t_____ °C |  |
|  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2.10. | Имеются ли свободные энергетические мощности? |  |  | Да | _______ кВт |  |
|  |  |  |  | Нет |  |  |
| - Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | CIP-мойка |  |  | Да/Нет |  |  |
| 3.2. | Возможность подключения к системе диспетчеризации объекта |  |  | Да/Нет |  |  |
| 3.3. | Компрессор сжатого воздуха (при отсутствии сжатого воздуха на площадке) |  |  | Да/Нет |  |  |
| 3.4. | Электрический парогенератор (при отсутствии технического пара на площадке) |  |  | Да/Нет |  |  |
| 3.5. | Другие опции |  |  |  |  |  |
| - Границы ответственности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка помещений для размещения оборудования/разработка ИД по подготовке помещений для размещения установки обеззараживания стоков |  |  | Заказчик |  |  |
| 4.2. | Подвод требуемых сред и ресурсов (технический пар, сжатый воздух, вода холодная водопроводная, контаминированный сток) в помещения для размещения установки обеззараживания стоков |  |  | Заказчик |  |  |
| 4.3. | Подключение установки обеззараживания стоков к средам и ресурсам |  |  | Заказчик/ООО «ЛТО» |  |  |
| 4.4. | Подвод электроснабжения к силовому щиту установки обеззараживания стоков |  |  | Заказчик/ООО «ЛТО» |  |  |
| 4.5. | Подключение установки обеззараживания стоков к точке сброса обработанных стоков |  |  | Заказчик/ООО «ЛТО» |  |  |